***Załącznik nr 8 do SWZ - Szczegółowy opis wyposażenia***

**SZCZEGÓŁOWY OPIS WYPOSAŻENIA**

**Budowa Żłobka Gminnego w Biesiekierzu   
zlokalizowanego pod adresem Parnowo 26, 76-039 Biesiekierz**

**Wyposażenie pomieszczeń**

**Kuchnia (pom. 1/8)**

1. ciąg blatów roboczych (góra i dół) ze zlewem dwukomorowym wpuszczanym w blat i wykonanych na wymiar (wymiary i układ zgodnie z rysunkiem) z szafkami podblatowymi, cichy domyk (szafki zamykane drzwiami) i ciągiem szuflad pod blatem; szafki i blaty wykonane z wysokiej jakości materiału, przystosowanej do użytkowania w gastronomii; szafki o stabilnej konstrukcji, uchwyty szafek w formie przetłoczeń; meble na stopkach z możliwością regulacji min. +/- 15mm. Blaty od strony ściany wykończone rantem o wysokości 40mm. Szafki powinny posiadać zamek;
2. szafki wiszące nad blatami (wymiary i układ zgodnie z rysunkiem) – szafki zamykane drzwiami, wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej odpornej na kwasy i środki chemiczne, przystosowanej do użytkowania w gastronomii, uchwyty szafek w formie przetłoczeń. Wszystkie meble należy wykonać w standardzie AISI 304;
3. bateria zlewozmywakowa z wysoką wylewką, ruchomą, jednouchwytową stojącą z perlatorem i uchwytem metalowym niklowanym; przy podejściu do baterii zawory z filtrem;
4. umywalka o maksymalnej głębokości 35cm z półnogą;
5. bateria umywalkowa ścienna jednouchwytowa o uchwycie metalowym niklowanym; przy podejściach do baterii zawory z filtrem;
6. dozownik z mydłem w płynie;
7. stojak na ręczniki papierowe;
8. pojemnik na zużyte ręczniki – kosz ze stali nierdzewnej o pojemności min. 15l, zamykany, ze stopką do otwierania kosza stopą;
9. lodówka dwudzielna z zamrażarką o klasie energetycznej min. A+++, o wym. minimalnych 178x59,5x66,8cm wykonaną ze stali nierdzewnej z inox; zamrażarka położona na dole o zdolności zamrażania min. 13kg, bezszronowa (nonfrost); lodówka z możliwością zmiany kierunku otwierania drzwi;
10. szafa przelotowa na naczynia ze stali nierdzewnej na ścianę łączącą zmywalnie pom. 1/10 z kuchnią pomieszczenie 1/8;
11. kuchenka elektryczna 4-palnikowa z piekarnikiem elektrycznym o klasie energetycznej min. A+++, blat roboczy oraz obudowa wykonana ze stali nierdzewnej, żeliwne płyty grzewcze o średnicy min. 220mm i mocy min. 2,6kW, sześciostopniowy zakres regulacji mocy, tłoczona płyta górna, przeszklone drzwi piekarnika, piekarnik powinien posiadać min. 3 poziomy prowadnic, z funkcją kontroli wilgotności, piekarnik z termo obiegiem o min. wymiarach 600x400mm. Wymiary maksymalne całej kuchenki min. 850x600x600mm. Kuchenka powinna być kompletna, z rusztem, prowadnicami;
12. okap kuchenny przyścienny z pochłaniaczem i wyciągiem, z regulacją prędkości, z możliwością podświetlenia, o min szerokości 59 cm, średnica wlotu powietrza 15 cm, głębokość min 50 cm, o klasie energetycznej min. B;
13. kuchenka mikrofalowa do podgrzewania o klasie energetycznej min. A+ wykonaną ze stali nierdzewnej, moc min, 1,5 kW. o min. pojemności 34 l.;
14. kosz na odpadki.

**Zmywalnia (pom. 1/10)**

1. ciąg blatów roboczych (góra i dół) ze zlewem jednokomorowym wpuszczanym w blat   
   i wykonanych na wymiar (wymiary zgodnie z rysunkiem) z szafkami podblatowymi, (szafki zamykane drzwiami) szafki i blaty wykonane ze stali nierdzewnej wysokiej jakości materiału, przystosowanej do użytkowania w gastronomii; szafki o stabilnej konstrukcji, uchwyty szafek w formie przetłoczeń; meble na stopkach z możliwością regulacji min. +/- 15 mm. Blaty od strony ściany wykończone rantem o wysokości 40 mm;
2. zmywarko wyparzarka, kapturowa, dozownik płynu myjącego w rozmiarze pasującym do wykonanego ciągu roboczego;
3. bateria zlewozmywakowa z wysoką wylewką, ruchomą, jednouchwytową stojącą   
   z perlatorem i uchwytem metalowym niklowanym; przy podejściu do baterii zawory z filtrem;
4. dozownik z mydłem w płynie;
5. stojak na ręczniki papierowe;
6. pojemnik na zużyte ręczniki – kosz ze stali nierdzewnej o pojemności min. 15l, zamykany, ze stopką do otwierania kosza;
7. zmywarka do naczyń o wysokiej temperaturze mycia z funkcją wyparzania, o klasie energetycznej min. A+++ wykonana ze stali nierdzewnej z inox z prostym w obsłudze manualnym panelem sterowania; obudowa wykonana w całości ze stali nierdzewnej, drzwi izolowane podwójnie; min. 3 programy mycia i funkcja wyparzania – urządzenie spełniające wymagane normy sanepidu, przystosowane do mycia szkła, talerzy, tac   
   i pojemników.

**Pomieszczenie higieniczno – sanitarne - personel (pom. 1/9, 1/14, 1/15)**

1. miska ustępowa wisząca na stelażu w zabudowie ze spłuczką dwudzielną z zaworem spustowym umożliwiającym spłukiwanie trzema lub sześcioma litrami wody (3 szt.);
2. podajnik na papier toaletowy - ścienny, przykręcany, wykonany ze stali nierdzewnej   
   (3 szt.);
3. szczotka do WC (3 szt.);
4. kosz pedałowy, poj. 3l, stal matowa (3 szt.);
5. umywalka o szerokości min. 45cm i max. 50cm z półnogą – montaż na wysokości 85-90cm od posadzki (3 szt.);
6. bateria umywalkowa bezdotykowa, przy podejściach do baterii zawory z filtrem (3 szt.);
7. dozownik z mydłem w płynie (3 szt.) – o poj. min. 0,5l, ścienny, przykręcany, wykonany ze stali nierdzewnej, wyposażony w okienko kontroli poziomu mydła w dozowniku, zawór niekapek;
8. pojemnik z ręcznikami jednorazowego użytku (3 szt.) – ścienny, przykręcany, wykonany ze stali nierdzewnej, pojemnik na ręczniki papierowe Z&Z w listkach, wyposażony w wizjer do kontroli ilości ręczników oraz zamek i klucz; sposób dozowania: wyciągnięcie jednej sztuki papieru powoduje wysunięcie się kolejnej, wielkość listka 25x23 cm, poj. 400 szt.;
9. pojemnik na zużyte ręczniki (3 szt.) – kosz łatwy do dezynfekcji.

**Pomieszczenie higieniczno - sanitarne - osoby niepełnosprawnych (pom. 1/13)**

1. miska ustępowa wisząca na stelażu w zabudowie ze spłuczką dwudzielną z zaworem spustowym umożliwiającym spłukiwanie trzema lub sześcioma litrami wody przystosowana dla osoby niepełnosprawnej (1szt.);
2. podajnik na papier toaletowy - ścienny, przykręcany, wykonany ze stali nierdzewnej (1 szt.);
3. szczotka do WC (1 szt.);
4. kosz pedałowy, poj. 3l, stal matowa (1szt.);
5. umywalka o szerokości min. 45cm i max. 50cm wiszącą – przystosowana dla osoby niepełnosprawnej (1 szt.);
6. bateria umywalkowa bezdotykowa; przy podejściach do baterii zawory z filtrem (1 szt.);
7. uchwyty dla osób niepełnosprawnych – mocowane do ściany na śruby, ze stali nierdzewnej;
8. dozownik na mydło w płynie pianowe – o poj. min. 0,5l, ścienny, przykręcany, wykonany ze stali nierdzewnej, wyposażony w okienko kontroli poziomu mydła w dozowniku (1 szt.);
9. pojemnik z ręcznikami jednorazowego użytku (1szt.) – ścienny, przykręcany, wykonany ze stali nierdzewnej, pojemnik na ręczniki papierowe Z&Z w listkach, wyposażony w wizjer do kontroli ilości ręczników oraz zamek i klucz; sposób dozowania: wyciągnięcie jednej sztuki papieru powoduje wysunięcie się kolejnej, wielkość listka 25x23 cm, poj. 400 szt.;
10. pojemnik na zużyte ręczniki (1szt.). – kosz łatwy do dezynfekcji.

**Pomieszczenie higieniczno - sanitarne - dzieci przedszkola (pom. 1/11)**

1. miska ustępowa dziecięca wisząca na stelażu w zabudowie ze spłuczką dwudzielną z
2. zaworem spustowym umożliwiającym spłukiwanie trzema lub sześcioma litrami wody (4szt.), montowane na wysokości ok. 32-37 cm od podłogi;
3. podajnik na papier toaletowy - ścienny, przykręcany, wykonany ze stali nierdzewnej (4szt.);
4. szczotka do WC (4 szt.);
5. kosz pedałowy, poj. 3l, stal matowa (4szt.);
6. dozownik na mydło w płynie pianowe (4szt.).

**Pomieszczenie higieniczno - sanitarne - dzieci żłobka (pom. 1/23)**

1. natrysk z brodzikiem i kabiną prysznicową o wym. 90x90 cm (1 szt.);
2. miska ustępowa dziecięca wisząca na stelażu w zabudowie ze spłuczką dwudzielną z zaworem spustowym umożliwiającym spłukiwanie trzema lub sześcioma litrami wody (3szt.), montowane na wysokości ok. 28-35 cm od podłogi;
3. podajnik na papier toaletowy - ścienny, przykręcany, wykonany ze stali nierdzewnej (3szt.);
4. szczotka do WC (3 szt.);
5. kosz pedałowy, poj. 3l, stal matowa (3szt.);
6. umywalka trzystanowiskowa – montaż na wysokości ok. 50-55 cm od posadzki (1szt.);
7. bateria umywalkowa dźwigniowa wzór dziecięcy, przy podejściach do baterii zawory   
   z filtrem (3 szt.);
8. dozownik z mydłem w płynie pianowym (3szt.) – o poj. min. 0,5l, ścienny, przykręcany, wykonany ze stali nierdzewnej, wyposażony w okienko kontroli poziomu mydła w dozowniku, zawór niekapek;
9. pojemnik z ręcznikami jednorazowego użytku (3szt.) – ścienny, przykręcany, wykonany ze stali nierdzewnej, pojemnik na ręczniki papierowe Z&Z w listkach, wyposażony w wizjer do kontroli ilości ręczników oraz zamek i klucz; sposób dozowania: wyciągnięcie jednej sztuki papieru powoduje wysunięcie się kolejnej, wielkość listka 25x23 cm, poj. 400 szt.;
10. pojemnik na zużyte ręczniki (1 szt.). – kosz na odpady z pokrywą;
11. lustro (1 szt.) z bezpiecznego szkła hartowanego lub zabezpieczone folią antyrozpryskową o wym. umywalki, do uzgodnienia z Inwestorem;
12. kosz na brudną odzież - poj. 60-120 l z pokrywą (1 szt.);
13. regał na nocniki (łatwy w utrzymaniu czystości i dezynfekcji) umożliwiający przechowywanie min. 16 nocników, wykonany z płyty melaminowej o gr. min. 18mm. Półki   
    i wieniec dolny wykonane z płyty HPL o gr. min. 10mm (1 szt.);
14. umywalka o szerokości min. 45cm i max. 50cm z półnogą – montaż na wysokości 85-90cm od posadzki (1 szt.);
15. bateria umywalkowa bezdotykowa, przy podejściu do baterii zawór z filtrem (1 szt.);
16. dozownik z mydłem w płynie pianowy (1szt.) – o poj. min. 0,5l, ścienny, przykręcany, wykonany ze stali nierdzewnej, wyposażony w okienko kontroli poziomu mydła w dozowniku, zawór niekapek;
17. dozownik na płyn do dezynfekcji (1 szt.) - o poj. min. 0,5l, ścienny, przykręcany, wykonany ze stali nierdzewnej, wyposażony w okienko kontroli poziomu płynu w dozowniku, zawór niekapek;
18. pojemnik z ręcznikami jednorazowego użytku (1 szt.) – ścienny, przykręcany, wykonany ze stali nierdzewnej, pojemnik na ręczniki papierowe Z&Z w listkach, wyposażony w wizjer do kontroli ilości ręczników oraz zamek i klucz; sposób dozowania: wyciągnięcie jednej sztuki papieru powoduje wysunięcie się kolejnej, wielkość listka 25x23 cm, poj. 400 szt.;
19. pojemnik na zużyte ręczniki (1szt.). – kosz z pokrywą otwierany pedałem, poj. 30-40l;
20. regał na pieluchy (1 szt.);
21. przewijak stały z pojemnikami w formie szuflad na zapasowe ubranka dla dzieci (1 szt.), przewijak musi posiadać osobną przegrodę na przybory osobiste dla każdego dziecka;
22. kosz na zużyte pieluchy (2szt.).

**Pokój nauczycielski - (Pom. 1/18):**

1. ciąg blatów roboczych (góra i dół) ze zlewem dwukomorowym wpuszczanym w blat i wykonanych na wymiar (wymiary i układ zgodnie z rysunkiem) z szafkami podblatowymi, cichy domyk (szafki zamykane drzwiami) i ciągiem szuflad pod blatem; szafki o stabilnej konstrukcji, uchwyty szafek w formie przetłoczeń; meble na stopkach z możliwością regulacji min. +/- 15mm. Blaty od strony ściany wykończone rantem o wysokości 40mm;
2. szafki wiszące nad blatami (wymiary i układ zgodnie z rysunkiem) – szafki zamykane drzwiami, uchwyty szafek w formie przetłoczeń;
3. bateria zlewozmywakowa z wysoką wylewką, ruchoma, jednouchwytowa stojąca   
   z perlatorem i uchwytem metalowym niklowanym; przy podejściu do baterii zawory z filtrem;
4. umywalka o maksymalnej głębokości 35cm z półnogą;
5. dozownik z mydłem w płynie;
6. stojak na ręczniki papierowe;
7. pojemnik na zużyte ręczniki – kosz ze stali nierdzewnej o pojemności min. 15l, zamykany, ze stopką do otwierania kosza;
8. lodówka podblatowa min. A+++, w kolorze czarnym, lodówka z możliwością zmiany kierunku otwierania drzwi;
9. kuchenka mikrofalowa do podgrzewania o klasie energetycznej min. A+ w kolorze czarnym, moc min, 1,5 kW. o min. pojemności 34 l.;
10. kosz na odpadki;
11. biurko (1 szt.);
12. krzesło biurowe (1 szt.);
13. komplet stolik+6 krzeseł (1 szt.);
14. szafa szatniowa na wymiar – do uzgodnienia z Inwestorem.

**Pokój socjalny – (Pom. 1/10):**

1. ciąg blatów roboczych (góra i dół) ze zlewem dwukomorowym wpuszczanym w blat i wykonanych na wymiar (wymiary i układ zgodnie z rysunkiem) z szafkami podblatowymi, cichy domyk (szafki zamykane drzwiami) i ciągiem szuflad pod blatem; szafki o stabilnej konstrukcji, uchwyty szafek w formie przetłoczeń; meble na stopkach z możliwością regulacji min. +/- 15mm. Blaty od strony ściany wykończone rantem o wysokości 40mm;
2. szafki wiszące nad blatami (wymiary i układ zgodnie z rysunkiem) – szafki zamykane drzwiami, uchwyty szafek w formie przetłoczeń;
3. bateria zlewozmywakowa z wysoką wylewką, ruchoma, jednouchwytowa stojąca   
   z perlatorem i uchwytem metalowym niklowanym; przy podejściu do baterii zawory z filtrem;
4. dozownik z mydłem w płynie;
5. stojak na ręczniki papierowe;
6. pojemnik na zużyte ręczniki – kosz ze stali nierdzewnej o pojemności min. 15l, zamykany, ze stopką do otwierania kosza;
7. lodówka podblatowa min. A+++, w kolorze czarnym, lodówka z możliwością zmiany kierunku otwierania drzwi;
8. kuchenka mikrofalowa do podgrzewania o klasie energetycznej min. A+ w kolorze czarnym, moc min, 1,5 kW. o min. pojemności 34 l.;
9. kosz na odpadki;
10. komplet stolik+4 krzesła (1 szt.);
11. szafki szatniowe na wymiar/ dwa razy ubranie osobiste / raz tzw. czyste + raz tzw. brudne – do uzgodnienia z Inwestorem.

**Brudnik – (Pom. 1/16):**

1. pralko-suszarka o klasie energetycznej min. A+++;
2. zlew gospodarczy;
3. szafa BHP na środki czystości wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo, wyposażona w półki, zamykana drzwiami o wym. 60x50x180cm (1szt.);
4. regał magazynowy (2szt.).

**Ponadto w ramach zamówienia należy dostarczyć:**

1. komplet mebli do sali żłobkowej z przeznaczeniem na zabawki, książeczki, pomoce naukowe itp. Na wymiar - do ustalenia z Inwestorem;
2. komplet mebli do pokoju sensorycznego z przeznaczeniem na pomoce naukowe itp. Na wymiar- do ustalenia z Inwestorem;
3. stoliki do sali żłobkowej oraz pokoju sensorycznego okrągłe 6-osobowe (4 szt.);
4. krzesełka dla dzieci wg rozmiarów (22 szt.);
5. szafa do przechowywania leżaczków w górnej części mieszcząca przegródki na pościel dla każdego dziecka (16 dzieci) - szafa na wymiar – do uzgodnienia z Inwestorem;
6. łóżeczko - leżaczek o wym. min. 125,5x51,5x5cm (proponowane wym. 60cm x 132cm x 12,5cm) wraz z materacami powlekanymi materiałem wodoodpornym i łatwo zmywalnym (16 szt.);
7. łóżeczka niemowlęce o wym. 0,6x1,20m (wymiar materacyka) wykonane z lakierowanego drewna, z dwoma poziomami regulacji i materacami powlekanymi materiałem wodoodpornym i łatwo zmywalnym (4 szt.);
8. przewijak składany (1 szt.);
9. szafki szatniowe z osobnym miejscem na przechowywanie obuwia, okryć wierzchnich
10. (zamykanie drzwiczkami) oraz czapek, szalików itp. - szafki-modułowe (4 szt.);
11. szafa BHP na środki czystości wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo wyposażona w półki, zamykana drzwiami o wym. 60x50x180cm (1 szt.);
12. biurko (5 szt.)
13. krzesło biurowe (5 szt.)
14. komplet stolik+4 krzesła (pom. 1/3 i 1/21) - (2 szt.)
15. dywany do sali żłobkowej oraz pokoju sensorycznego (3szt.) do ustalenia z Inwestorem;
16. regały magazynowe metalowe z materiału odpornego na kwasy i środki chemiczne, przystosowane do użytkowania w gastronomii (8szt.), (pom. 1/7).